## 申报项目统计
2024年突出贡献奖明细表
序号 | 编号 | 申报单位 | 事由 | 申报时间 | 奖励人数 | 奖励金额（元） | 报人资时间
1 | CB2024001 | 晋北运维分部 | 500千伏雁同变电站500千伏5051断路器储能电机故障发现并处置 | 2024.1.5 | 2 | 2000 | 2024-01-01
2 | CB2024002 | 晋北运维分部 | 500千伏忻都站500千伏断路器均压电容器渗漏油发现及处置 | 2024.1.5 | 3 | 2000 | 2024-01-01
3 | CB2024003 | 设备状态测试中心 | 500千伏临汾站500千伏临桐Ⅱ线5031 B电流互感器、220千伏汾张一线273断路器A相SF6表计损坏发现及处理 | 2024.2.1 | 3 | 2000 | 2024-02-01
4 | CB2024004 | 晋南运维分部 | 500kV桐乡变电站220kV 桐绛线2801-1/10/线0漏气发现并及时处置 | 2024.2.19 | 3 | 2000 | 2024-03-01
5 | CB2024005 | 特高压北岳站 | 1号主变、3号主变感温电缆老化锈蚀断裂隐患发现及处置 | 2024.3.5 | 2 | 2000 | 2024-03-01
6 | CB2024006 | 特高压北岳站 | GIS气室管路漏气缺陷发现及处置 | 2024.3.5 | 3 | 2000 | 2024-03-01
7 | CB2024007 | 特高压雁门关站 | 发现并处置极2高端YDA相换流变分接头失步 | 2024.2.23 | 5 | 2900 | 2024-03-01
8 | CB2024008 | 晋中运维分部 | 500千伏固贤站500千伏寨贤双回线路铁塔下油松着火发现及处置 | 2024.3.12 | 3 | 3000 | 2024-04-01
9 | CB2024009 | 晋南运维分部 | 发现500kV运城变电站35kV 1号电抗器中线点线夹发热、引线断股缺陷 | 2024.3.28 | 3 | 2000 | 2024-05-01
10 | CB2024010 | 设备状态测试中心 | 发现并处理500kV临汾变电站500kV I母母线停电检修5052断路器机构箱内继电器底座大规模开裂及非全相继电器信号不能保持 | 2024.4.7 | 3 | 2000 | 2024-05-01
11 | CB2024011 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV母联270断路器A相机构偷跳 | 2024.04.07 | 3 | 2000 | 2024-05-01
12 | CB2024012 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV汾郑Ⅰ线间隔直流Ⅰ和直流Ⅱ段混电 | 2024.04.10 | 2 | 2000 | 2024-05-01
13 | CB2024013 | 晋中运维分部 变电检修中心 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 7 | 4000 | 2024-06-01
14 | CB2024014 | 变电检修中心 | 500kV晋中变电站2号主变5012、5013断路器间隔检修2处故障发现及处理 | 2024.4.10 | 3 | 2000 | 2024-06-01
15 | CB2024015 | 晋中运维分部 变电检修中心 | 500千伏阳泉站主变及35千伏设备区悬挂物发现及处理 | 2024.5.10 | 4 | 2000 | 2024-06-01
16 | CB2024016 | 特高压北岳站 | 500kV 507227接地刀闸连杆脱落隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 3 | 2000 | 2024-06-01
17 | CB2024017 | 特高压北岳站 | 大同区域雁同送出安全稳定控制系统北岳山西子站配置的大功率中间继电器过热隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 3 | 2000 | 2024-06-01
18 | CB2024018 | 特高压洪善站 | 500千伏博洪二线5023断路器B相气室漏气发现及处置 | 2024.5.13 | 3 | 2000 | 2024-06-01
19 | CB2024019 | 特高压洪善站 | 1000千伏横山-洪善西电东送安全稳定控制系统洪善主站A、B套装置直流电源接于同一段直流母线发现及处置 | 2024.5.23 | 3 | 2000 | 2024-06-01
20 | CB2024020 | 二次检修中心 | 监控发现并处置孟门站220千伏孟壶Ⅱ线异常 | 2024.06.12 | 4 | 2000 | 2024-06-01
21 | CB2024021 | 特高压长治站 | 申请奖励长治站拟更换#1主变补偿变差动保护逻辑与现场设备情况不一致突出贡献奖 | 2024.06.10 | 5 | 2000 | 2024-07-01
22 | CB2024022 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV运城变电站220kV AB母联2010断路器无防跳功能隐患 | 2024.05.23 | 2 | 2000 | 2024-07-01
23 | CB2024023 | 二次检修中心 | 500kV朔州变电站500kV 5021断路器电流互感器C相绝缘不合格发现及处理 | 2024.05.30 | 3 | 3000 | 2024-07-01
24 | CB2024024 | 设备状态测试中心 | 发现五寨站2号主变C相内部进入异物重大缺陷隐患 | 2024.7.3 | 2 | 10000 | 2024-07-01
25 | CB2024025 | 晋北运维分部 | 500kV吕梁变电站吕洪一线高抗A相本体渗漏油发现并及时上报 | 2024.7.15 | 2 | 2000 | 2024-07-01
26 | CB2024026 | 晋南运维分部 | 关于申请奖励临汾运维班220千伏孟壶Ⅱ线2302断路器突发故障,及时果断处置避免出现“死开关”现象的请示 | 2024.06.11 | 4 | 3000 | 2024-08-01
27 | CB2024027 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV雁同站220kV雁赵Ⅰ线间隔第一组控制电源有寄生回路 | 2024.07.26 | 2 | 2000 | 2024-08-01
28 | CB2024028 | 晋北运维分部 | 500kV忻都开关站10kV 3号站用变压器电压异常发现及处理 | 2024.07.31 | 2 | 2000 | 2024-09-01
29 | CB2024029 | 晋北运维分部 | 智巡柔性团队算法组在明海湖站算法更新升级取到实效 | 2024.08.01 | 3 | 2000 | 2024-09-01
30 | CB2024030 | 晋北运维分部 | 雁同站运维人员发现并及时处置2号主变B相充氮灭火装置严重漏油 | 2024.08.15 | 2 | 2000 | 2024-09-01
31 | CB2024031 | 设备状态测试中心 | 关于申请奖励500kV孟门变电站220kV孟德II线线路电压互感器A相下节电容单元法兰瓷套连接处渗漏油一般隐患及时处置的请示 | 2024.7.31 | 3 | 2000 | 2024-09-01
32 | CB2024032 | 特高压长治站 | 发现拟更换的500kV 长晋二线5032、5033断路器保护设计图中缺少开关位置信号回路 | 2024.9.9 | 5 | 2000 | 2024-10-01
33 | CB2024033 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石三线间隔C相串补平台取能CT电缆烧断 | 2024.10.15 | 3 | 5000 | 2024-11-02
34 | CB2024034 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV湖关Ⅰ线5081断路器间隔非全相Ⅱ时间继电器不能励磁 | 2024.10.15 | 3 | 3000 | 2024-11-02
35 | CB2024035 | 特高压雁门关站 | 关于奖励雁门关站发现交流站控DFU410接口装置接线设计错误问题的请示 | 2024.10.17 | 3 | 2000 | 2024-11-03
36 | CB2024036 | 晋北运维分部 | 雁同站运维人员发现并及时处置500kV大雁二线5013断路器A相液压机构漏油 | 2024.10.24 | 2 | 5000 | 2024-11-03
37 | CB2024037 | 变电检修中心 | X光检测发现500kV桐乡变电站220kV 桐绛线、桐垣Ⅰ线组合电器隔离开关合闸不到位 | 2024.11.15 | 1 | 2000 | 2024-12-04
38 | CB2024038 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻都站500kV忻石二线/锦忻二线5022断路器间隔直流间歇接地问题 | 2024.11.8 | 3 | 3000 | 2024-12-04

## 申报奖励明细
2024年突出贡献奖明细表
序号 | 编号 | 申报单位 | 事由 | 申报时间 | 员工编号 | 姓名 | 单位 | 班组 | 金额（元） | 是否第一发现人
1 | CB2024001 | 晋北运维分部 | 500千伏雁同变电站500千伏5051断路器储能电机故障发现并处置 | 2024.1.5 | 11403144 | 史建文 | 晋北运维分部 | 雁同运维班 | 1500 | 是
2 | CB2024001 | 晋北运维分部 | 500千伏雁同变电站500千伏5051断路器储能电机故障发现并处置 | 2024.1.5 | 11455485 | 陈磊 | 晋北运维分部 | 雁同运维班 | 500 | 否
3 | CB2024002 | 晋北运维分部 | 500千伏忻都站500千伏断路器均压电容器渗漏油发现及处置 | 2024.1.5 | 11457730 | 任世龙 | 晋北运维分部 | 忻都运维班 | 1000 | 是
4 | CB2024002 | 晋北运维分部 | 500千伏忻都站500千伏断路器均压电容器渗漏油发现及处置 | 2024.1.5 | 30086018 | 雷霆 | 晋北运维分部 | 忻都运维班 | 500 | 否
5 | CB2024002 | 晋北运维分部 | 500千伏忻都站500千伏断路器均压电容器渗漏油发现及处置 | 2024.1.5 | 30176573 | 张咏昕 | 晋北运维分部 | 忻都运维班 | 500 | 否
6 | CB2024003 | 设备状态测试中心 | 500千伏临汾站500千伏临桐Ⅱ线5031 B电流互感器、220千伏汾张一线273断路器A相SF6表计损坏发现及处理 | 2024.2.1 | 11456355 | 王伟宏 | 设备状态测试中心 | 修试三班 | 1000 | 是
7 | CB2024003 | 设备状态测试中心 | 500千伏临汾站500千伏临桐Ⅱ线5031 B电流互感器、220千伏汾张一线273断路器A相SF6表计损坏发现及处理 | 2024.2.1 | 11455821 | 郝飞进 | 设备状态测试中心 | 修试三班 | 500 | 否
8 | CB2024003 | 设备状态测试中心 | 500千伏临汾站500千伏临桐Ⅱ线5031 B电流互感器、220千伏汾张一线273断路器A相SF6表计损坏发现及处理 | 2024.2.1 | 30086071 | 闫斌斌 | 设备状态测试中心 | 修试三班 | 500 | 否
9 | CB2024004 | 晋南运维分部 | 500kV桐乡变电站220kV 桐绛线2801-1/10/线0漏气发现并及时处置 | 2024.2.19 | 11425732 | 赵越 | 晋南运维分部 | 运城运维班 | 1000 | 是
10 | CB2024004 | 晋南运维分部 | 500kV桐乡变电站220kV 桐绛线2801-1/10/线0漏气发现并及时处置 | 2024.2.19 | 11457640 | 王美懿 | 晋南运维分部 | 运城运维班 | 500 | 否
11 | CB2024004 | 晋南运维分部 | 500kV桐乡变电站220kV 桐绛线2801-1/10/线0漏气发现并及时处置 | 2024.2.19 | 11457501 | 赵伟 | 晋南运维分部 | 运城运维班 | 500 | 否
12 | CB2024005 | 特高压北岳站 | 1号主变、3号主变感温电缆老化锈蚀断裂隐患发现及处置 | 2024.3.5 | 30039489 | 武兆亮 | 特高压北岳站 | 运维二值 | 1000 | 是
13 | CB2024005 | 特高压北岳站 | 1号主变、3号主变感温电缆老化锈蚀断裂隐患发现及处置 | 2024.3.5 | 30086034 | 杨恺晋 | 特高压北岳站 | 运维三值 | 1000 | 是
14 | CB2024006 | 特高压北岳站 | GIS气室管路漏气缺陷发现及处置 | 2024.3.5 | 30039487 | 杨东平 | 特高压北岳站 | 运维一值 | 1000 | 是
15 | CB2024006 | 特高压北岳站 | GIS气室管路漏气缺陷发现及处置 | 2024.3.5 | 11456375 | 袁晓江 | 特高压北岳站 | 运维一值 | 500 | 否
16 | CB2024006 | 特高压北岳站 | GIS气室管路漏气缺陷发现及处置 | 2024.3.5 | 11456773 | 许鹏 | 特高压北岳站 | 运维一值 | 500 | 否
17 | CB2024007 | 特高压雁门关站 | 发现并处置极2高端YDA相换流变分接头失步 | 2024.02.23 | 11456087 | 赵明君 | 特高压雁门关站 | 运维三班 | 1000 | 否
18 | CB2024007 | 特高压雁门关站 | 发现并处置极2高端YDA相换流变分接头失步 | 2024.02.23 | 30137635 | 卫泽 | 特高压雁门关站 | 运维三班 | 1000 | 否
19 | CB2024007 | 特高压雁门关站 | 发现并处置极2高端YDA相换流变分接头失步 | 2024.02.23 | 11455558 | 孟旭 | 特高压雁门关站 | 运维三班 | 300 | 是
20 | CB2024007 | 特高压雁门关站 | 发现并处置极2高端YDA相换流变分接头失步 | 2024.02.23 | 30176552 | 张锦文 | 特高压雁门关站 | 运维三班 | 300 | 否
21 | CB2024007 | 特高压雁门关站 | 发现并处置极2高端YDA相换流变分接头失步 | 2024.02.23 | 11425735 | 沈涛 | 特高压雁门关站 | 运维三班 | 300 | 否
22 | CB2024008 | 晋中运维分部 | 500千伏固贤站500千伏寨贤双回线路铁塔下油松着火发现及处置 | 2024.3.12 | 11455828 | 李权醁 | 晋中运维分部 | 固贤站 | 1500 | 是
23 | CB2024008 | 晋中运维分部 | 500千伏固贤站500千伏寨贤双回线路铁塔下油松着火发现及处置 | 2024.3.12 | 11455317 | 向欣 | 晋中运维分部 | 固贤站 | 800 | 否
24 | CB2024008 | 晋中运维分部 | 500千伏固贤站500千伏寨贤双回线路铁塔下油松着火发现及处置 | 2024.3.12 | 11455297 | 王子婷 | 晋中运维分部 | 固贤站 | 700 | 否
25 | CB2024009 | 晋南运维分部 | 发现500kV运城变电站35kV 1号电抗器中线点线夹发热、引线断股缺陷 | 2024.3.28 | 11425803 | 刘璟 | 晋南运维分部 | 运城运维班 | 1000 | 是
26 | CB2024009 | 晋南运维分部 | 发现500kV运城变电站35kV 1号电抗器中线点线夹发热、引线断股缺陷 | 2024.3.28 | 11455496 | 秦鹏飞 | 晋南运维分部 | 运城运维班 | 500 | 否
27 | CB2024009 | 晋南运维分部 | 发现500kV运城变电站35kV 1号电抗器中线点线夹发热、引线断股缺陷 | 2024.3.28 | 11457567 | 王睿萱 | 晋南运维分部 | 运城运维班 | 500 | 否
28 | CB2024010 | 设备状态测试中心 | 500kV临汾变电站500kV I母母线停电检修5052断路器机构箱内继电器底座大规模开裂及非全相继电器信号不能保持 | 2024.4.7 | 11456355 | 王伟宏 | 设备状态测试中心 | 修试三班 | 1000 | 是
29 | CB2024010 | 设备状态测试中心 | 500kV临汾变电站500kV I母母线停电检修5052断路器机构箱内继电器底座大规模开裂及非全相继电器信号不能保持 | 2024.4.7 | 30086075 | 田琨 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 500 | 否
30 | CB2024010 | 设备状态测试中心 | 500kV临汾变电站500kV I母母线停电检修5052断路器机构箱内继电器底座大规模开裂及非全相继电器信号不能保持 | 2024.4.7 | 11457564 | 李振新 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 500 | 否
31 | CB2024011 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV母联270断路器A相机构偷跳 | 2024.04.07 | 11459160 | 任文琳 | 二次检修中心 | 变电二次运检一班 | 1000 | 是
32 | CB2024011 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV母联270断路器A相机构偷跳 | 2024.04.07 | 11455761 | 李弘毅 | 二次检修中心 | 二次检修中心 | 500 | 否
33 | CB2024011 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV母联270断路器A相机构偷跳 | 2024.04.07 | 30086016 | 宋国珲 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 500 | 否
34 | CB2024012 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV汾郑Ⅰ线间隔直流Ⅰ和直流Ⅱ段混电 | 2024.04.10 | 11460639 | 文振江 | 二次检修中心 | 二次检修中心变电二次运检五班 | 1000 | 是
35 | CB2024012 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV临汾变电站220kV汾郑Ⅰ线间隔直流Ⅰ和直流Ⅱ段混电 | 2024.04.10 | 11457550 | 张佩 | 二次检修中心 | 二次检修中心变电二次运检五班 | 1000 | 是
36 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 11456206 | 王扬 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 500 | 否
37 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 11456200 | 田龙 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 500 | 否
38 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 11425733 | 文瑾 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 500 | 否
39 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 11455252 | 白健 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 500 | 否
40 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 11411070 | 乔宇 | 晋中运维分部 | 变电运维二班 | 1000 | 是
41 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 30176547 | 田鑫 | 晋中运维分部 | 变电运维二班 | 500 | 否
42 | CB2024013 | 变电检修中心 晋中运维分部 | 500kV侯村变电站500kV忻侯I线线路引下线B相T接头处发热发现及应急处理 | 2024.4.14 | 30086037 | 张嘉迪 | 晋中运维分部 | 变电运维二班 | 500 | 否
43 | CB2024014 | 变电检修中心 | 500kV晋中变电站2号主变5012、5013断路器间隔检修2处故障发现及处理 | 2024.4.10 | 11456348 | 刘涛 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 1000 | 是
44 | CB2024014 | 变电检修中心 | 500kV晋中变电站2号主变5012、5013断路器间隔检修2处故障发现及处理 | 2024.4.10 | 30086009 | 文圣 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 500 | 否
45 | CB2024014 | 变电检修中心 | 500kV晋中变电站2号主变5012、5013断路器间隔检修2处故障发现及处理 | 2024.4.10 | 30086015 | 张凯 | 变电检修中心 | 变电检修二班 | 500 | 否
46 | CB2024015 | 晋中运维分部 变电检修中心 | 500千伏阳泉站主变及35千伏设备区悬挂物发现及处理 | 2024.5.10 | 11460633 | 苏畅 | 晋中运维分部 | 阳泉运维部 | 500 | 是
47 | CB2024015 | 晋中运维分部 变电检修中心 | 500千伏阳泉站主变及35千伏设备区悬挂物发现及处理 | 2024.5.10 | 30137576 | 王晶晶 | 晋中运维分部 | 阳泉运维部 | 500 | 是
48 | CB2024015 | 晋中运维分部 变电检修中心 | 500千伏阳泉站主变及35千伏设备区悬挂物发现及处理 | 2024.5.10 | 30086052 | 高飞 | 晋中运维分部 | 阳泉运维部 | 500 | 否
49 | CB2024015 | 晋中运维分部 变电检修中心 | 500千伏阳泉站主变及35千伏设备区悬挂物发现及处理 | 2024.5.10 | 11455305 | 巩晓龙 | 变电检修中心 | 变电检修三班 | 500 | 否
50 | CB2024016 | 特高压北岳站 | 500kV 507227接地刀闸连杆脱落隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 30039489 | 武兆亮 | 特高压北岳站 | 运维二值 | 1000 | 是
51 | CB2024016 | 特高压北岳站 | 500kV 507227接地刀闸连杆脱落隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 30039499 | 张宇 | 特高压北岳站 | 运维二值 | 500 | 否
52 | CB2024016 | 特高压北岳站 | 500kV 507227接地刀闸连杆脱落隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 30086034 | 杨恺晋 | 特高压北岳站 | 运维三值 | 500 | 否
53 | CB2024017 | 特高压北岳站 | 大同区域雁同送出安全稳定控制系统北岳山西子站配置的大功率中间继电器过热隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 30176561 | 丁志强 | 特高压北岳站 | 运维一值 | 1000 | 是
54 | CB2024017 | 特高压北岳站 | 大同区域雁同送出安全稳定控制系统北岳山西子站配置的大功率中间继电器过热隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 30176558 | 焦登杰 | 特高压北岳站 | 运维一值 | 500 | 否
55 | CB2024017 | 特高压北岳站 | 大同区域雁同送出安全稳定控制系统北岳山西子站配置的大功率中间继电器过热隐患发现及处置 | 2024.5.25 | 30376912 | 梁旭伟 | 特高压北岳站 | 运维一值 | 500 | 否
56 | CB2024018 | 特高压洪善站 | 500千伏博洪二线5023断路器B相气室漏气发现及处置 | 2024.5.13 | 30086005 | 王维 | 特高压洪善站 | 变电运维三班 | 1000 | 是
57 | CB2024018 | 特高压洪善站 | 500千伏博洪二线5023断路器B相气室漏气发现及处置 | 2024.5.13 | 11456771 | 陈超 | 特高压洪善站 | 变电运维三班 | 500 | 否
58 | CB2024018 | 特高压洪善站 | 500千伏博洪二线5023断路器B相气室漏气发现及处置 | 2024.5.13 | 30376918 | 张钦惠 | 特高压洪善站 | 变电运维二班 | 500 | 否
59 | CB2024019 | 特高压洪善站 | 1000千伏横山-洪善西电东送安全稳定控制系统洪善主站A、B套装置直流电源接于同一段直流母线发现及处置 | 2024.5.23 | 30039483 | 尹晓海 | 特高压洪善站 |  | 1000 | 是
60 | CB2024019 | 特高压洪善站 | 1000千伏横山-洪善西电东送安全稳定控制系统洪善主站A、B套装置直流电源接于同一段直流母线发现及处置 | 2024.5.23 | 30039480 | 卫凯 | 特高压洪善站 | 变电运维二班 | 500 | 否
61 | CB2024019 | 特高压洪善站 | 1000千伏横山-洪善西电东送安全稳定控制系统洪善主站A、B套装置直流电源接于同一段直流母线发现及处置 | 2024.5.23 | 30176571 | 冀一鸣 | 特高压洪善站 | 变电运维一班 | 500 | 否
62 | CB2024020 | 二次检修中心 | 监控及时发现并处置孟门站220千伏孟壶Ⅱ线异常情况 | 2024.06.12 | 30039507 | 贾英 | 二次检修中心 | 监控班 | 800 | 是
63 | CB2024020 | 二次检修中心 | 监控及时发现并处置孟门站220千伏孟壶Ⅱ线异常情况 | 2024.06.12 | 11405765 | 智育伟 | 二次检修中心 | 监控班 | 600 | 否
64 | CB2024020 | 二次检修中心 | 监控及时发现并处置孟门站220千伏孟壶Ⅱ线异常情况 | 2024.06.12 | 11425882 | 郭长康 | 二次检修中心 | 监控班 | 300 | 否
65 | CB2024020 | 二次检修中心 | 监控及时发现并处置孟门站220千伏孟壶Ⅱ线异常情况 | 2024.06.12 | 11425740 | 郭薇 | 二次检修中心 | 监控班 | 300 | 否
66 | CB2024021 | 特高压长治站 | 申请奖励长治站拟更换#1主变补偿变差动保护逻辑与现场设备情况不一致突出贡献奖 | 2024.06.10 | 11456791 | 李东敏 | 特高压长治站 |  | 800 | 是
67 | CB2024021 | 特高压长治站 | 申请奖励长治站拟更换#1主变补偿变差动保护逻辑与现场设备情况不一致突出贡献奖 | 2024.06.10 | 11425871 | 关远 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
68 | CB2024021 | 特高压长治站 | 申请奖励长治站拟更换#1主变补偿变差动保护逻辑与现场设备情况不一致突出贡献奖 | 2024.06.10 | 11456792 | 渠瑞斌 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
69 | CB2024021 | 特高压长治站 | 申请奖励长治站拟更换#1主变补偿变差动保护逻辑与现场设备情况不一致突出贡献奖 | 2024.06.10 | 30086887 | 武斌 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
70 | CB2024021 | 特高压长治站 | 申请奖励长治站拟更换#1主变补偿变差动保护逻辑与现场设备情况不一致突出贡献奖 | 2024.06.10 | 11456777 | 李永亮 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
71 | CB2024022 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV运城变电站220kV AB母联2010断路器无防跳功能隐患 | 2024.05.23 | 30087137 | 梁康 | 二次检修中心 | 变电二次运检一班 | 1000 | 是
72 | CB2024022 | 二次检修中心 | 发现并处理500kV运城变电站220kV AB母联2010断路器无防跳功能隐患 | 2024.05.23 | 11460627 | 王鑫 | 二次检修中心 | 变电二次运检一班 | 1000 | 否
73 | CB2024023 | 二次检修中心 | 500kV朔州变电站500kV 5021断路器电流互感器C相绝缘不合格发现及处理 | 2024.05.30 | 11459160 | 任文琳 | 二次检修中心 | 变电二次运检一班 | 1000 | 是
74 | CB2024023 | 二次检修中心 | 500kV朔州变电站500kV 5021断路器电流互感器C相绝缘不合格发现及处理 | 2024.05.30 | 11455761 | 李弘毅 | 二次检修中心 |  | 1000 | 否
75 | CB2024023 | 二次检修中心 | 500kV朔州变电站500kV 5021断路器电流互感器C相绝缘不合格发现及处理 | 2024.05.30 | 11457560 | 梁海潇 | 二次检修中心 | 变电二次运检一班 | 1000 | 否
76 | CB2024024 | 设备状态测试中心 | 发现五寨站2号主变C相内部进入异物重大缺陷隐患 | 2024.7.3 | 11425899 | 陷兴 | 设备状态测试中心 | 俢试一班 | 5000 | 是
77 | CB2024024 | 设备状态测试中心 | 发现五寨站2号主变C相内部进入异物重大缺陷隐患 | 2024.7.3 | 11455826 | 韩浩 | 设备状态测试中心 | 俢试二班 | 5000 | 是
78 | CB2024025 | 晋北运维分部 | 500kV吕梁变电站吕洪一线高抗A相本体渗漏油发现并及时上报 | 2024.7.15 | 11425715 | 刘晶晶 | 晋北运维分部 | 500kV吕梁变电站 | 1000 | 是
79 | CB2024025 | 晋北运维分部 | 500kV吕梁变电站吕洪一线高抗A相本体渗漏油发现并及时上报 | 2024.7.15 | 11414471 | 郭玲 | 晋北运维分部 | 500kV吕梁变电站 | 1000 | 是
80 | CB2024026 | 晋南运维分部 | 关于申请奖励临汾运维班220千伏孟壶Ⅱ线2302断路器突发故障,及时果断处置避免出现“死开关”现象的请示 | 2024.07 | 11425863 | 胡明建 | 晋南运维分部 | 临汾运维班 | 1500 | 是
81 | CB2024026 | 晋南运维分部 | 关于申请奖励临汾运维班220千伏孟壶Ⅱ线2302断路器突发故障,及时果断处置避免出现“死开关”现象的请示 | 2024.07 | 30176562 | 常江涛 | 晋南运维分部 | 临汾运维班 | 500 | 否
82 | CB2024026 | 晋南运维分部 | 关于申请奖励临汾运维班220千伏孟壶Ⅱ线2302断路器突发故障,及时果断处置避免出现“死开关”现象的请示 | 2024.07 | 11418677 | 贾杰 | 晋南运维分部 | 临汾运维班 | 500 | 否
83 | CB2024026 | 晋南运维分部 | 关于申请奖励临汾运维班220千伏孟壶Ⅱ线2302断路器突发故障,及时果断处置避免出现“死开关”现象的请示 | 2024.07 | 30086880 | 戴毅超 | 晋南运维分部 | 临汾运维班 | 500 | 否
84 | CB2024027 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV雁同站220kV雁赵Ⅰ线间隔第一组控制电源有寄生回路 | 2024.07.26 | 30086026 | 魏翔 | 二次检修中心 | 变电二次运检五班 | 1000 | 是
85 | CB2024027 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV雁同站220kV雁赵Ⅰ线间隔第一组控制电源有寄生回路 | 2024.07.26 | 11457550 | 张佩 | 二次检修中心 | 变电二次运检五班 | 1000 | 是
86 | CB2024028 | 晋北运维分部 | 500kV忻都开关站10kV 3号站用变压器电压异常发现及处理 | 2024.07.31 | 11425862 | 赵莹莹 | 晋北运维分部 | 500kV忻都开关站 | 1000 | 是
87 | CB2024028 | 晋北运维分部 | 500kV忻都开关站10kV 3号站用变压器电压异常发现及处理 | 2024.07.31 | 30086018 | 雷霆 | 晋北运维分部 | 500kV忻都开关站 | 1000 | 是
88 | CB2024029 | 晋北运维分部 | 智巡柔性团队算法组在明海湖站算法更新升级取到实效 | 2024.08.01 | 30086001 | 马靖 | 晋北运维分部 | 500kV明海湖变电站 | 800
89 | CB2024029 | 晋北运维分部 | 智巡柔性团队算法组在明海湖站算法更新升级取到实效 | 2024.08.01 | 30086882 | 张广勇 | 晋北运维分部 | 500kV明海湖变电站 | 800
90 | CB2024029 | 晋北运维分部 | 智巡柔性团队算法组在明海湖站算法更新升级取到实效 | 2024.08.01 | 30086012 | 司泽宣 | 晋北运维分部 | 500kV明海湖变电站 | 400
91 | CB2024030 | 晋北运维分部 | 雁同站运维人员发现并及时处置2号主变B相充氮灭火装置严重漏油 | 2024.08.15 | 11403328 | 杨胜云 | 晋北运维分部 | 500kV雁同变电站 | 1000 | 是
92 | CB2024030 | 晋北运维分部 | 雁同站运维人员发现并及时处置2号主变B相充氮灭火装置严重漏油 | 2024.08.15 | 11403225 | 薛宏伟 | 晋北运维分部 | 500kV雁同变电站 | 1000 | 是
93 | CB2024031 | 设备状态测试中心 | 发现并及时处理500kV孟门变电站220kV孟德II线线路电压互感器A相下节电容单元法兰瓷套连接处渗漏油 | 2024.7.31 | 30086019 | 朱庆 | 设备状态测试中心 | 修试四班 | 700 | 是
94 | CB2024031 | 设备状态测试中心 | 发现并及时处理500kV孟门变电站220kV孟德II线线路电压互感器A相下节电容单元法兰瓷套连接处渗漏油 | 2024.7.31 | 11456703 | 芦宏 | 设备状态测试中心 | 修试四班 | 700 | 是
95 | CB2024031 | 设备状态测试中心 | 发现并及时处理500kV孟门变电站220kV孟德II线线路电压互感器A相下节电容单元法兰瓷套连接处渗漏油 | 2024.7.31 | 30086071 | 闫斌斌 | 设备状态测试中心 | 修试三班 | 600 | 是
96 | CB2024032 | 特高压长治站 | 发现拟更换的500kV 长晋二线5032、5033断路器保护设计图中缺少开关位置信号回路 | 2024.9.9 | 11456791 | 李东敏 | 特高压长治站 |  | 800 | 是
97 | CB2024032 | 特高压长治站 | 发现拟更换的500kV 长晋二线5032、5033断路器保护设计图中缺少开关位置信号回路 | 2024.9.9 | 11425871 | 关远 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
98 | CB2024032 | 特高压长治站 | 发现拟更换的500kV 长晋二线5032、5033断路器保护设计图中缺少开关位置信号回路 | 2024.9.9 | 30086887 | 武斌 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
99 | CB2024032 | 特高压长治站 | 发现拟更换的500kV 长晋二线5032、5033断路器保护设计图中缺少开关位置信号回路 | 2024.9.9 | 11456792 | 渠瑞斌 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
100 | CB2024032 | 特高压长治站 | 发现拟更换的500kV 长晋二线5032、5033断路器保护设计图中缺少开关位置信号回路 | 2024.9.9 | 11456777 | 李永亮 | 特高压长治站 |  | 300 | 否
101 | CB2024033 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石三线间隔C相串补平台取能CT电缆烧断 | 2024.10.15 | 11455308 | 谢朋海 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 2500 | 是
102 | CB2024033 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石三线间隔C相串补平台取能CT电缆烧断 | 2024.10.15 | 11457564 | 李振新 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 1250 | 否
103 | CB2024033 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石三线间隔C相串补平台取能CT电缆烧断 | 2024.10.15 | 30086075 | 田琨 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 1250 | 否
104 | CB2024034 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV湖关Ⅰ线5081断路器间隔非全相Ⅱ时间继电器不能励磁 | 2024.10.15 | 30086075 | 田琨 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 1000 | 是
105 | CB2024034 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV湖关Ⅰ线5081断路器间隔非全相Ⅱ时间继电器不能励磁 | 2024.10.15 | 11457564 | 李振新 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 1000 | 是
106 | CB2024034 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV湖关Ⅰ线5081断路器间隔非全相Ⅱ时间继电器不能励磁 | 2024.10.15 | 11455704 | 侯盾 | 二次检修中心 | 变电二次运检二班 | 1000 | 是
107 | CB2024035 | 特高压雁门关站 | 关于奖励雁门关站发现交流站控DFU410接口装置接线设计错误问题的请示 | 2024.10.17 | 30137635 | 卫泽 | 特高压雁门关站 | 变电运维三班 | 1000 | 是
108 | CB2024035 | 特高压雁门关站 | 关于奖励雁门关站发现交流站控DFU410接口装置接线设计错误问题的请示 | 2024.10.17 | 30137586 | 王小波 | 特高压雁门关站 | 直流检修班 | 500 | 否
109 | CB2024035 | 特高压雁门关站 | 关于奖励雁门关站发现交流站控DFU410接口装置接线设计错误问题的请示 | 2024.10.17 | 30039492 | 斛冬冬 | 特高压雁门关站 | 变电运维一班 | 500 | 否
110 | CB2024036 | 晋北运维分部 | 雁同站运维人员发现并及时处置500kV大雁二线5013断路器A相液压机构漏油 | 2024.10.24 | 11455485 | 陈磊 | 晋北运维分部 | 雁同运维班 | 2500 | 是
111 | CB2024036 | 晋北运维分部 | 雁同站运维人员发现并及时处置500kV大雁二线5013断路器A相液压机构漏油 | 2024.10.24 | 11456681 | 郝洁 | 晋北运维分部 | 雁同运维班 | 2500 | 是
112 | CB2024037 | 变电检修中心 | X光检测发现500kV桐乡变电站220kV 桐绛线、桐垣Ⅰ线组合电器隔离开关合闸不到位 | 2024.11.15 | 11455764 | 张志东 | 变电检修中心 | 电气试验班 | 2000 | 是
113 | CB2024038 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石Ⅱ线锦忻Ⅱ线5022断路器间隔存在直流间歇接地现象 | 2024.11.8 | 11455704 | 侯盾 | 二次检修中心 |  | 1000 | 否
114 | CB2024038 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石Ⅱ线锦忻Ⅱ线5022断路器间隔存在直流间歇接地现象 | 2024.11.8 | 11457550 | 张佩 | 二次检修中心 | 二次运检五班 | 1000 | 是
115 | CB2024038 | 二次检修中心 | 发现并处置500kV忻石Ⅱ线锦忻Ⅱ线5022断路器间隔存在直流间歇接地现象 | 2024.11.8 | 11457566 | 董浩辉 | 二次检修中心 | 二次运检二班 | 1000 | 否